## Sheet1
公告编码：DQ-HZD-260724-039
询 价 单 报价截止日期： 2026/7/28
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 粉末衍射仪 | / | 1、X射线光源：Cu靶陶瓷X光管一根，2.2kW，Co,Cr,Mo,Ag陶瓷X射线光管可选，X射线光管质保不少于2年或者5000小时。 2、焦斑大小：小于等于0.4 x 12 mm。 3、电流电压稳定度：优于0.005% (外电压波动10%)时。 4、X射线防护：安全连锁机构、剂量符合国标;防护罩外任何一点的计量≤0.25uSv/h。 5、精度测角仪（立式）：测角仪：采用光学编码器技术与步进马达双重定位。 6、扫描方式：立式/测角仪，测角仪垂直放置2θ转动范围：-30°~158°。 7、国际标样NIST1976c最强峰峰位重复精度：标准差≤0.002°（连续测量10次）。 8、探测器：一维半导体阵列探测器；子探测器个数：640个，探测器有效面积: ≥32 x 8 mm，单个探测器的像素不大于50µm。 9、最大计数： ≥6.4 x 10^8 cps 。 10、最大帧率：100Hz。 11、扫描方式：零维模式（点探测器），一维模式（阵列探测器）。 | 台 | 1
报价日期： |  | 2026-07-24
1、技术参数、相关质量要求：满足规格型号、技术参数中的各项指标要求,报价含税含运费。
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **个工作日 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人：黄震东 电 话：18095554345
诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | [10 empty] | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)