## Sheet1
公告编码：DQ-BFX-260820-044
询 价 单 报价截止日期： 2026/8/27
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 衬氟厚度（mm） | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 钢制闸阀 | Z41H-16C DN65 | 材质：WCB | 个 | 6
2 | 自动排气阀 | CARX-10 DN65 | 材质：球墨铸铁 QT450-10，内外环氧树脂喷涂防腐，法兰连接 | 个 | 2
3 | 闸阀 | Z45X-10 DN200 | 材质：球墨铸铁 QT450-10，内外环氧树脂喷涂防腐，法兰连接 | 个 | 4
4 | 复合式排气阀 | DN25 | CARX-16 丝扣连接 | 个 | 2
5 | 蝶阀 | D341X-16C DN100 |  | 个 | 12
6 | 泄气阀 | X14F-16T-DN15 | 接口螺纹：1.压力表端：M20×1.5公制内螺纹 2.管路端：G1/2（4分）英制管内螺纹 公称通经：DN15公称压力：PN16（最高工作压力1.6MPA） 阀体净重：加厚款约120-140g 材质：锻造黄铜 | 个 | 2
7 | 泄气阀 | X14F-16T-DN15 | 接口螺纹：1.压力表端：M20×1.5公制内螺纹 2.管路端：G1/2（4分）英制管内螺纹 公称通经：DN15公称压力：PN16（最高工作压力1.6MPA） 阀体净重：加厚款约120-140g 材质：锻造黄铜 | 个 | 10
8 | 钢制截止阀 | J41H-16C DN125 |  | 个 | 10
9 | 钢制截止阀 | J41H-16C DN200 |  | 个 | 10
10 | 蝶阀 | D341F46-16C DN250 |  | 个 | 1
11 | Y型过滤器 | GL41H-16C DN200 |  | 个 | 2
12 | 钢制截止阀 | J41H-16C DN50 |  | 个 | 45
13 | 钢制球阀 | Q41F-16C DN80 |  | 个 | 50
14 | 钢制截止阀 | J41H-16C DN50 |  | 个 | 50
15 | 管夹阀铁芯 | DN200 PN0.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 10
16 | 管夹阀铁芯 | DN250 PN0.6MPa | 球墨铸铁 | 个 | 50
17 | 管夹阀铁芯 | DN150 PN0.6MPa |  | 个 | 20
18 | 对夹蝶阀 | D71J-16C DN80 |  | 个 | 4
19 | 蝶阀 | D341X-10C DN900 | 28眼 | 个 | 1
20 | 蝶阀 | D341F46-16C DN200 |  | 个 | 1
21 | 背压安全阀膜片 | DN15 | 膜片材质：PTFE复合膜片（聚四氟乙烯膜片耐腐蚀）直径42mm | 个 | 50
22 | 背压安全阀 | DN15 | 材质：304不锈钢 管径：DN15 压力：0.1-1.0Mpa | 个 | 10
23 | 衬氟涡轮蝶阀 | D371F46-10C DN400 | 公称压力：1.0Mpa 适用温度：≤121℃ 适用介质：防腐蚀 L=95mm | 个 | 4
24 | 衬氟球阀 | Q41F46-10C DN40 | 公称压力：1.0Mpa 适用温度：≤150℃ 适用介质：防腐蚀 L=175mm | 个 | 5
25 | 衬氟球阀 | Q41F46-10C DN25 | 公称压力：1.0Mpa 适用温度：≤150℃ 适用介质：防腐蚀 L=175mm | 个 | 5
26 | 衬氟涡轮蝶阀 | D371F46-10C DN80 | 公称压力：1.0Mpa 适用温度：≤150℃ 适用介质：防腐蚀 L=45mm | 个 | 2
27 | 衬氟涡轮蝶阀 | D371F46-10C DN100 | 公称压力：1.0Mpa 适用温度：≤150℃ 适用介质：防腐蚀 L=45mm | 个 | 2
28 | 衬氟涡轮蝶阀 | D371F46-10C DN350 | 公称压力：1.0Mpa 适用温度：≤150℃ 适用介质：防腐蚀 L=75mm | 个 | 4
29 | 铁制丝扣球阀 | Q11F-16T DN25 |  | 个 | 5
30 | 闸阀 | Z41H-10C DN80 |  | 个 | 6
31 | 逆止阀 | HT200 P10 DN150 |  | 个 | 3
32 | 气动蝶阀 | D671X-16C DN80 | 对夹式蝶阀 | 个 | 10
33 | 钢制截止阀 | J41H-25C DN100 | 材质：WCB | 个 | 1
34 | Y型管道过滤器 | DN200 | 材质：304不锈钢，附出厂材质检测报告 | 个 | 2
35 | 角座阀 | DN65 | YOll2G/DT4/T=180°C国标304不锈钢连接方式：内螺纹驱动方式：气动流动方向：双向 | 个 | 3
36 | 角座阀 | DN50 | YOll2G/DT4/T=180°C国标304不锈钢连接方式：内螺纹驱动方式：气动流动方向：双向 | 个 | 3
37 | 角座阀 | DN40 | YOll2G/DT4/T=180°C国标304不锈钢连接方式：内螺纹驱动方式：气动流动方向：双向 | 个 | 3
38 | 自动排水阀 | 原装PA86+Y型+防堵三通 | 耐压：PN1.6材质：不锈钢4-5秒间喷一次搭配4分6分牙(DN15和DN20)高度180mm长度550mm原装PA68(速力豹)+防堵三通+安装配件气管1米 | 套 | 10
39 | 平衡阀 | Z644H DN80 |  | 个 | 3
40 | 电动通风蝶阀 | D941W-6C | 电压:AC220v 开关型 DN500法兰连接 | 个 | 4
41 | 铁制丝扣球阀 | Q11F-16 DN25 |  | 个 | 90
42 | 铁制丝扣球阀 | Q11F-16 DN20 |  | 个 | 90
43 | 铁制丝扣球阀 | Q11F-16 DN15 |  | 个 | 180
44 | 蝶阀 | D341F46-16C DN300 |  | 个 | 10
45 | 微阻缓闭双瓣蝶式止回阀 | HH48X-16C DN400 | 公称压力：1.6MPa 阀体轴向结构长度L:350mm 阀体材质：WCB碳素铸钢 密封材质：NBR丁腈橡胶 弹簧及阀瓣材质：不锈钢 安装方式：水平安装 | 个 | 3
2026-08-20
1、技术参数、相关质量要求：满足技术参数，不锈钢材质包括DN100以上的报单重，衬氟的报衬氟厚度。
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（工作日）： **工作日 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 预付30%发货70%
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 白帆 电 话：18995498107
诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | [11 empty] | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)