## Sheet1
询 价 单 报价截止日期： 2026/1/2
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 皮带 | MXU37-PE空压机 22189047 | 英格索兰 | 条 | 1
2 | 微型往复空气压缩机 | V-0.6/8 | 排气压力：0.8MPa 额定转速：930r/min 容积流量0.6m³/min 匹配功率：4kw | 台 | 4
3 | 控制器 | SULLAIR | 88290021-398R06，EC2000-110KW | 台 | 1
4 | 冷却液 | BMVF22永磁螺杆空气压缩机 | 开山 20升/桶 | 桶 | 3
5 | 油气冷却器 | AS2210AC螺杆式空压机 | （88292113-833） | 个 | 1
6 | 油过滤器滤芯 | AS2210AC螺杆式空压机 |  | 个 | 1
7 | 油气分离器滤芯 | AS2210AC |  | 个 | 1
8 | 自动排水器 | PG-168 | 带20cm双外丝4分不锈钢管+4分内外丝弯头，螺纹口径：DN15 | 个 | 2
9 | 油分离器滤芯 | MM250空压机22219174 |  | 个 | 2
10 | 空气过滤器滤芯 | MM250空压机39903265 |  | 个 | 4
11 | 吸附筒（简单压力容器） | 14R1656-12 | 设计压力：0.9MPa 设计温度：150℃ 容积：0.49m³ 工作压力：0.8MPa 耐压试验压力：1.21MPa 压力容器类别：1 主体材质：Q235，有压力容器安装资质，包安装调试 （微热再生干燥机配套吸附筒） | 个 | 8
12 | 油气分离器罐 | 空压机型号：LS200LAC | 零件号：8829800327，压力：1.59MPa 设计温度：150℃，容积：0.38m³ | 个 | 4
13 | 油气分离器 | 88290003-512 | 寿力螺杆式空压机(型号LS20S-175HACVSD）；设计压力：1.59MPa；容积：0.28m³；工作介质：油、空气；设计温度：150℃，带安全阀，包含安装，必须要安装资质 | 台 | 1
14 | 空气过滤器外芯 | AS7507空压机88290062-337 | LS16-75H AC空压机 专用 | 个 | 2
15 | 空气过滤器内芯 | AS7507空压机88290062-338 | LS16-75H AC空压机 专用 | 个 | 2
16 | 次级油气分离器芯 | AS7507AC空压机 02250061-138 | LS16-75H AC空压机 专用 | 个 | 2
17 | 初级油气分离器芯 | AS7507AC空压机 02250061-137 | LS16-75H AC空压机 专用 | 个 | 2
18 | 空压机油 | SRF 1/4000 250019-662 | 18.9L/桶，LS16-75H AC空压机 专用 | 升<公升> | 75.6
19 | 空压机机头 | HW15007 | 红五环空压机 | 台 | 1
20 | 活塞式空压机油 | 150# | 16L/桶 | 升<公升> | 16
21 | 油气分离器 | Y13-11624 | 英格索兰 | 个 | 4
22 | 螺杆式空压机 | / | 功率 11kW，流量 2.0m³/min，压力 0.4-1.0MPa 可调，抗腐蚀设计，含油量≤0.001mg/m³，一级能效，配套干燥机 | 台 | 2
23 | MVR压缩机油滤 | EEPST3-UW25B-DT |  | 个 | 8
24 | 空气滤芯 | 39903265 |  | 个 | 1
25 | 油过滤芯 | 92888262 |  | 个 | 1
26 | 油分离器滤芯 | 22219174 |  | 个 | 2
27 | 超级冷却剂 | 38459582 |  | 升<公升> | 120
28 | 油气分离器 | 88291008-550 | 压力：1.59MPa 温度：150℃ 压力类别：Ⅰ类 耐压使用：1.99MPa 容积0.09m³（，包含安装，附特检所检验报告，安装告知，安装资质 | 个 | 2
29 | 油过滤器滤芯 | BLT-200A-30/8 | 博莱特空压机 | 个 | 5
30 | 空气滤芯 | SA280W | 复盛 | 个 | 3
31 | 油过滤器滤芯 | MM250空压机 47726253001 | 英格索兰 | 个 | 1
32 | 油过滤器滤芯 | SA280A空压机（件号：2605530160） | 复盛 AO 096 212 S | 个 | 5
33 | 超级冷却剂 | MM250 英格索兰空压机39433743 | 英格索兰 | 公斤 | 120
34 | 油气分离器 | 零件号：88291002-857 （AS2210AC 空压机） | 寿力，设计压力：1.59Mpa 设计温度：150℃ 容积：0.032m³ 材质:Q345R | 个 | 1
35 | 油气分离器 | 零件号：88290001-329 （AS11008AC 空压机 | 寿力，设计压力：1.59Mpa 设计温度：150℃ 容积：0.17m³ 材质：Q345R | 个 | 1
36 | 油气分离器罐 | 88291006-619 | 寿力 | 个 | 2
37 | 油过滤器滤芯 | 250025-526 | 寿力 | 个 | 4
38 | 油气分离器罐 | 88290021-301 | 寿力 | 个 | 1
39 | 空气过滤器滤芯 | 88290006-013 | 寿力 | 个 | 2
40 | 油气分离器罐 | 88291118-116 | 使用于LS25S-250HAC螺杆空压机。设计压力1.59MPa,设计温度150℃，材质：Q345R，工作介质：油气混合物，容积：0.38m³，耐压试验压力：1.99MPa，最高允许工作压力：1.45MPa，设备负责安装及特检所办理安装告知 | 个 | 1
41 | 油冷却器 | 88290003-025 | 空压机型号：LS20S-200HWC，水冷。 | 个 | 1
42 | 油气冷却器 | 88290006-633 | 空压机型号：LS12-50HAC，风冷。 | 个 | 2
43 | 后冷却器 | 88290003-026 | 空压机型号：LS20S-200HWC，水冷。 | 个 | 1
44 | 油冷却器 | 88290001-357 | 空压机型号：LS20-150HWC，水冷。 | 个 | 1
45 | 柔性联轴器 | LS20-150H |  | 套 | 3
46 | 空压机机头 | V-0.6/8 空气压缩机 | 转速：980r/min 工作压力：0.8Mpa 排量：0.6m³/min 气缸：Φ90×2 | 套 | 5
报价日期： */*/*
1、技术参数、相关质量要求：英格索兰、寿力等品牌可报国产替代件
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 胡鑫 电 话：18795252545