## Sheet1
询 价 单 报价截止日期： 2026/1/10
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 在线硅酸盐分析仪 | Silica CNA-28.198.015 | 适用于纯水;整体面板式;220VAC/50Hz;两路0/4-20mA;1-5000ppb;5通道 | 套 | 1.00
2 | 在线溶解氧分析仪 | AMU-II Oxytrace(5M) | CNA-30.157.211 适用于纯水;盘装式;220VAC/50Hz;两路0/4-20mA;0.01ppb-20ppm。 包含:变送器、不锈钢流通池、5米电缆电极；中英文菜单 | 套 | 8.00
报价日期： */*/*
1、技术参数、相关质量要求：（采购员自行填写）
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 陈东 电 话：17595055559