## Sheet1
公告编码：NM-HJH-260302-020
询 价 单 报价截止日期： 2026/3/9
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 太阳能热水系统 |  | 集热效率为42%，热水设计供水温度55℃~60℃。设计小时耗热量为8233.32(KJ/h)，设计小时热水量为40(L/h)，自动补水，防冻、低水位保护，故障报警，电加热屡增压供水。按设计图纸进行采购安装调试。 | 套 | 1
报价日期： |  | 2026-03-03
1、技术参数、相关质量要求：严格按照技术协议要求报价，提供详细报价清单及品牌（采购员自行填写）
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 何佳皓 电 话：15609501782
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)