## Sheet1
公告编码：DQ-HZD-260319-072
询 价 单 报价截止日期： 2026/3/25
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 变频器 | GD20-015G-4 15KW | 输入：相数：三相（3PH）,电压：380V（允许范围：323V~418V），电流40A 输出：相数：三相（3PH），电压：0V~输入电压，电流：32A，频率：0Hz~400Hz | 台 | 1
2 | 抱闸继电器 | 6SL32520BB00OAAO | 西门子，6SL3252-OBBOO OAAO | 个 | 4
3 | 变频器 | 6SL3210-1PE23-3UL0 | PM240-2 15KW | 台 | 3
4 | 变频器 | 6SL3210-1PE26-0UL0 | PM240-2 30KW | 台 | 3
5 | 变频器 | 6SL3210-1PE31-0AA0 | PM240-2 75KW | 台 | 1
6 | 伺服驱动器操作面板 | VFD300CH43A-21 | / | 个 | 4
7 | 控制单元G120 | 6SL3244-0BB12-1FA0 | / | 个 | 2
8 | 控制单元适配器 | 6SL3040-0PA01-0AA0 | CUA32 | 个 | 4
9 | 伺服驱动器 | VFD300CH43A-21 | CH2000含操作面板，包含 | 台 | 2
10 | 编码器线 | 6FX30022DB101280XD | V90 28米/根 | 根 | 3
11 | 编码器线 | 6FX8002-2DC10-1FAO | S120 50米/根 | 根 | 5
12 | 编码器线 | 6FX8002-2DC10-1BFO | S120 15米/根 | 根 | 3
13 | PS电源 | 6ES7 505-0KA00-0ABO | PS 25W24VDC | 个 | 2
14 | PS电源 | 6ES7 505-0RA00-0AB0 | PS 60W24148160VDC | 个 | 2
15 | 模拟量输入模块 | 6ES7 531-7KF00-0AB0 | AI 8xU/IRTDITC ST | 个 | 2
16 | 数字量输出模块 | 6ES7 522-1BL10-0AA0 | DQ 32x24VDC | 个 | 5
17 | 数字量输入模块 | 6ES7 521-1BL10-0AA0 | D1 32x24VDC BA | 个 | 5
18 | PLC | 6ES7511-1AK02-0AB0 | 包含6ES7954-8LF04-0AA024M卡 | 套 | 1
19 | PLC | 6ES7515-2AM02-0ABO | 包含6ES7954-8LF04-0AA024M卡 | 套 | 1
20 | PLC | 6ES7515-2TM01-0AB0 | 包含6ES7954-8LF04-0AA024M卡 | 套 | 1
21 | PLC模块 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | AI8×12BIT | 块 | 1
22 | 西门子变频器 | MICROMASTER 430 6SE6430-2UD31-1CA0 | Input:380-480V+10%-10% 3фAC 33.8A 47-63HZ Output:0-INPUT V 3фAC 26.0A 0-650HZ Motor:11.0kW VT Loads Only | 台 | 1
23 | 变频器面板 | 6SE6400-OBEOO-OAAO BOP-2 | MM430变频器专用面板 | 个 | 1
24 | 变频器面板 | 6SE6400-OBPOO-OAAO | 适配于440、420机型 | 个 | 1
25 | 中继器模块 | 6ES7 972-0AA02-0XA0 | / | 个 | 3
26 | 电源 | 6EP1336-2BA10 | / | 个 | 2
报价日期： |  | 2026-03-20
1、技术参数、相关质量要求：保证供货为正品货、全新货，无翻新货。
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 款到发货
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 黄震东 电 话：18095554345
诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | [10 empty] | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)