## Sheet1
公告编码：DQ-RZX-260319-141
询 价 单 报价截止日期： 2026/3/26
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 火焰光度计 | / | 1、接受元件:硅光电池； 2、分光方式:干涉滤色片； 3、显示方式:液晶显示读数； 4、仪器提供了三种曲线标定模式:直线法、分段法和二次曲线拟合法； 5、稳定性:用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对最大变化量≤3%.每分钟测量1次,共测定6次,仪器示值的相对最大变化量≤15%； 6、重复性:≤3%； 7、线性误差:K:≤0.005mmol/L;Na: ≤0.03mmol/L; Li: ≤0.021mmol/L;Ca: ≤0.075mmol/L; Ba: ≤0.066mmol/L 8、响应时间:<8s；； 9、样品吸喷量:<6mL/min； 10,测试范围:K:0-100ug/ml;Na:0-100ug/ml;Li:0-100ug/ml;Ca:0-1000ug/ml;Ba:0-3000ug/ml； 11,检测限:K:≤0.0004mmol/L;Na:≤0.0008mmol/L; Li: ≤0.0015mmol/L;Ca: ≤0.005mmol/L; Ba:≤0.0044mmol/L； | 台 | 1
报价日期： |  | 2026-03-19
1、技术参数、相关质量要求：如果能按货物名称及规格型号开票正常报价，如不能请备注后报价；
2、质量保证期限：
3、供货周期（天）： 天
4、税率： 13%
5、付款方式：
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人：任振熙 电 话：18195566578
诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | [10 empty] | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)