## Sheet1
设备月计划申报单
申报单位 | 宁夏天元锰业股份有限公司 | 所属分厂 | 污水处理厂 | 使用单位 | 102车间 | 日期：2026.2.20
申报原因 | 102、103车间废水处理预处理高密池出水需控制产水浊度，产水浊度直接影响后续工段超滤膜污堵速率，现车间无可用检测设备，考虑浊度仪同时能测定超滤产水水质，仅HACH 2100Q产品测量精度高（0.01NTU)、稳定性好，且远高于同类型国产产品（0.1NTU)，目前水处理行业及各水投公司测定产水均采用该款产品，需申购各一台HACH 2100Q便携式浊度仪，用于日常生产过程控制检测使用；
主要用途 | 102、103车间化验室使用
设备名称 | 便携式浊度仪 |  |  | 数量 | 2台
技术参数 | 1、型号：HACH 2100Q
2、量程范围：0-1000NTU； 3、最小示值：0.01NTU； 4、杂散光<0.02NTU； 5、示值误差：±2%； 6、光源：钨灯（非LED光源）； 7、附件资料：随机带全套校准标液，擦拭布等，提供电子版操作手册（中文）
申报人 | 刘德华 | 申报人电话 | 19909559093 | 库管员 | 邵晓培