## Sheet1
公告编码：DQ-CDX-260319-065
询 价 单 报价截止日期： 2026/3/30
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等) | 申报单位 | 宁夏天元锰业股份有限公司 | 所属分厂 | 污水处理厂 | 使用单位 | 102车间 | 日期：2026.2.20 | 申报原因 | 102、103车间废水处理预处理高密池出水需控制产水浊度，产水浊度直接影响后续工段超滤膜污堵速率，现车间无可用检测设备，考虑浊度仪同时能测定超滤产水水质，仅HACH 2100Q产品测量精度高（0.01NTU)、稳定性好，且远高于同类型国产产品（0.1NTU)，目前水处理行业及各水投公司测定产水均采用该款产品，需申购各一台HACH 2100Q便携式浊度仪，用于日常生产过程控制检测使用；
1 | 便携式浊度仪 | HACH 2100Q | 1、量程范围：0-1000NTU； 2、最小示值：0.01NTU； 3、杂散光<0.02NTU； 4、示值误差：±2%； 5、光源：钨灯（非LED光源）； 6、附件资料：随机带全套校准标液，擦拭布等，提供电子版操作手册（中文） | 台 | 2 | [6 empty] | 主要用途 | 102、103车间化验室使用 | [5 empty] | 申报人 | 刘德华 | 申报人电话 | 19909559093 | 库管员 | 邵晓培
报价日期： |  | 2026-03-20
1、技术参数、相关质量要求：满足规格型号、技术参数中的各项指标要求,报价含税含运费。
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 陈东 电 话：17595055559
诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | [10 empty] | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)