## Sheet1
发电二厂设备计划申报单
申报单位 | 生产管理部 | 所属分厂 | 发电二厂 | 使用单位 | 化验班 | 日期：2026.2.20
申报原因 | 因生产需要，购置一台便携式多参数水质测定仪，方便现场比对
主要用途 | 电厂水汽PH、电导率测定
设备名称 | 便携式纯水PH/电导率测定仪 |  |  | 数量 | 1台
技术参数 | 型号：A325
pH值：1、测量范围：0.00-14.00 pH（覆盖加氨后水汽的碱性环境，通常8.8-9.5 pH）
2、分辨率：≥ 0.01 pH
3、示值误差：≤ ±0.02 pH（高纯水测量精度要求）
4、特殊模式：需支持高纯水/pH加氨纯水测量模式（解决纯水易受CO2影响的问题）
5、校准功能：pH支持1-5点自动校准
电导率：1、测量范围：必须包含 0.001-20.00 μS/cm 低量程（适配凝结水、给水的高纯特性）
2、分辨率：≥ 0.001 μS/cm
3、示值误差：≤ ±2.0% F·S 或 ±0.002 μS/cm（取严格项）
4、温度补偿：自动补偿，范围 0-100℃，支持非线性补偿（高纯水测量必需）
5、校准功能：电导率支持1-4点自动校准
申报人 | 尹晶 | 申报人电话 | 15008698320 | 库管员 | 万萌