## Sheet1
公告编码：DQ-CDX-260319-045
询 价 单 报价截止日期： 2026/3/26
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等) |  | 序号 | 物资申请编号 | 管理总部 | 工厂/部门 | 车间/科室 | 物料分类编号 | 仓库编码 | 仓库名称 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 技术参数 | 基本计量单位 | 申报数量 | 库存数量 | 采购数量 | 物料库存分类 | 物料分类名称 | 关键设备名称 | 用途 | 计划使用周期 | 关键设备型号/规格 | 生产厂家 | 品牌 | 申报人 | 申报电话 | 需求日期 | 计划类型 | 库管员 | 物料说明 | 备注 | 制单人 | 制单时间 | 计划提报日期 | 审核人 | 审核时间 | 采购员/跟单员 | 计划分配日期
1 | 电导率传感器 | CON3134-14-5m |  | 个 | 4 | [7 empty] | 3082 | SQ2026020614 | 企管总部/生产管理部 | 金属锰三厂 | 机电车间 | 203 | K202 | 华夏1#库（生活区） | 203096898 | 电导率传感器 | CON3134-14-5m |  | 个 | 4 | 0 | 4 | 常规物料 | 辅助材料类_电器材料 |  | 电解闭式冷却塔维修使用 |  |  |  |  | 王晓鹏 | 19995530363 | 2026-04-30 | 月计划 | 王娴 | 闭式冷却塔维修使用 |  | 刘晓朋 | 2026-02-13 11:34:29 | 2026-03-13 | 李鹏飞 | 2026-02-15 15:06:25 | 陈东/葛思宇 | 2026-03-16
2 | 中文在线PH仪 | HNSK2001 | 测量范围：0-14Pph电压：220VAC 50Hz （配套：表头+PH电极+温补电极+测量池+安装辅件+保护套）压力：8MPA,温度0-80度，另配高阻抗盒，提供原厂出厂证明 | 套 | 3 | [6 empty] | 6600 | 2149 | SQ2026021501 | 企管总部/生产管理部 | 发电二厂 | 维修车间热控班 | 302 | K209 | 发电二厂辅助材料仓 | 302042636 | 中文在线PH仪 | HNSK2001 | 测量范围：0-14Pph电压：220VAC 50Hz （配套：表头+PH电极+温补电极+测量池+安装辅件+保护套）压力：8MPA,温度0-80度，另配高阻抗盒，提供原厂出厂证明 | 套 | 3 | 0 | 3 | 常规物料 | 电子设备 |  | #1、#2机组汽水取样间PH表更换 |  |  |  |  | 陈辉 | 13739572118 | 2026-04-28 | 月计划 | 胡俊俊 |  |  | 刘波 | 2026-02-15 15:24 | 2026-03-13 | 刘波 | 2026-02-24 10:27 | 陈东/葛思宇 | 2026-03-16
3 | 中文在线蒸汽钠度仪 | F3-22-NA23 | 测量范围：Na+:0.1μg/L～20mg/L 温度:0～80℃ 通讯：4-20mA带HART协议或总线形式Profibus-DP 显示：液晶触摸显示。 高低报警两付常开触点：2A 220AC/DV 测量单元:375(宽)×635(高) (mm) 传感器：配专用传感器（测量、参比、温度各一支）另配溢流单位元1套，内置3通道测量，不采用分配器方式，提供原厂出厂证明 | 套 | 1 | [6 empty] | 17800 | 2150 | SQ2026021502 | 企管总部/生产管理部 | 发电二厂 | 维修车间热控班 | 203 | K209 | 发电二厂辅助材料仓 | 203079252 | 中文在线蒸汽钠度仪 | F3-22-NA23 | 测量范围：Na+:0.1μg/L～20mg/L 温度:0～80℃ 通讯：4-20mA带HART协议或总线形式Profibus-DP 显示：液晶触摸显示。 高低报警两付常开触点：2A 220AC/DV 测量单元:375(宽)×635(高) (mm) 传感器：配专用传感器（测量、参比、温度各一支）另配溢流单位元1套，内置3通道测量，不采用分配器方式，提供原厂出厂证明 | 套 | 1 | 0 | 1 | 常规物料 | 辅助材料类_电器材料 |  | #1高混钠表更换 |  |  |  |  | 陈辉 | 13739572118 | 2026-04-28 | 月计划 | 胡俊俊 |  |  | 刘波 | 2026-02-15 15:24 | 2026-03-13 | 刘波 | 2026-02-24 10:27 | 陈东/葛思宇 | 2026-03-16
4 | 硅表 | N3-Si3T-JC | 量程0-500ug/L、0-20000ug/L切换， 通道数：6通道，精度/重现性±1%； 通讯：4-20mA带HART协议或总线形式Profibus-DP，电源：85-240VAC，彩色液晶触摸屏、分辨率：0.01ppb，采用管夹阀方式，数据存储10000点、整机质保两年，含半年试剂，随机另配夹管阀1只，空气过滤器1只，接收光源1套，提供原厂出厂证明 | 套 | 1 | [7 empty] | 2151 | SQ2026021503 | 企管总部/生产管理部 | 发电二厂 | 维修车间热控班 | 203 | K209 | 发电二厂辅助材料仓 | 203087568 | 硅表 | N3-Si3T-JC | 量程0-500ug/L、0-20000ug/L切换， 通道数：6通道，精度/重现性±1%； 通讯：4-20mA带HART协议或总线形式Profibus-DP，电源：85-240VAC，彩色液晶触摸屏、分辨率：0.01ppb，采用管夹阀方式，数据存储10000点、整机质保两年，含半年试剂，随机另配夹管阀1只，空气过滤器1只，接收光源1套，提供原厂出厂证明 | 套 | 1 | 0 | 1 | 常规物料 | 辅助材料类_电器材料 |  | #1高混硅表更换 |  |  |  |  | 陈辉 | 13739572118 | 2026-04-28 | 月计划 | 胡俊俊 |  |  | 刘波 | 2026-02-15 15:24 | 2026-03-13 | 刘波 | 2026-02-24 10:27 | 陈东/葛思宇 | 2026-03-16
5 | 中文在线电导率仪 | DDG100-01 | 测量范围:电导率0.01×2000MS/cm: 量程0-5US电阻率：0-20MΩ*CM TDS:0.00PPM-2000PPT 盐度：0.00-78.00PPT 电极常数(cm-1):0.001～2.0由软件设定 温度补偿范围:手动0～80℃ 自动0～80℃ 二线制 报警:两个SPDT继电器对应高报警AC220V，3A 电流输出:隔离输出0～10mA(RL<1kΩ)4～20mA(RL<500Ω) 精度:土0:5%F.S 数据通讯:带HART协议或总线型式PROFIBUS-DP 相敏检波:直接连长线(300米内) 数据掉电保存:>10年、防护等级IP65 中英文菜单，彩色触摸显示屏，手机同频数据查看。 电源要求:165～242VAC,50Hz;24VDC可选 安装方式:壁挂/架装/管道式 开孔尺寸:138×138mm，另配快接转换器，提供原厂出厂证明 | 套 | 3 | [7 empty] | 2148 | SQ2026021500 | 企管总部/生产管理部 | 发电二厂 | 维修车间热控班 | 203 | K209 | 发电二厂辅助材料仓 | 203090554 | 中文在线电导率仪 | DDG100-01 | 测量范围:电导率0.01×2000MS/cm: 量程0-5US电阻率：0-20MΩ*CM TDS:0.00PPM-2000PPT 盐度：0.00-78.00PPT 电极常数(cm-1):0.001～2.0由软件设定 温度补偿范围:手动0～80℃ 自动0～80℃ 二线制 报警:两个SPDT继电器对应高报警AC220V，3A 电流输出:隔离输出0～10mA(RL<1kΩ)4～20mA(RL<500Ω) 精度:土0:5%F.S 数据通讯:带HART协议或总线型式PROFIBUS-DP 相敏检波:直接连长线(300米内) 数据掉电保存:>10年、防护等级IP65 中英文菜单，彩色触摸显示屏，手机同频数据查看。 电源要求:165～242VAC,50Hz;24VDC可选 安装方式:壁挂/架装/管道式 开孔尺寸:138×138mm，另配快接转换器，提供原厂出厂证明 | 套 | 3 | 0 | 3 | 常规物料 | 辅助材料类_电器材料 |  | #1、#2机组汽水取样间电导率仪更换 |  |  |  |  | 陈辉 | 13739572118 | 2026-04-28 | 月计划 | 胡俊俊 |  |  | 刘波 | 2026-02-15 15:24 | 2026-03-13 | 刘波 | 2026-02-24 10:27 | 陈东/葛思宇 | 2026-03-16
报价日期： |  | 2026-03-20
1、技术参数、相关质量要求：满足规格型号、技术参数中的各项指标要求,报价含税含运费。
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 陈东 电 话：17595055559
诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | [10 empty] | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)