## Sheet1
报价单
供货要求：符合现行国家标准 日期：2026年6月10日
请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱： mayuan@tianyuanmengye.com
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 材质 | 备注 | 单位 | 数量 | 单价 | 单重
1 | 刚性防水套管 | DN150 | PN1.0，材质：2205 | 2205不锈钢管为无缝钢管，管长L =600mm，一个翼环φ150/φ300，壁厚16mm； | 个 | 2
2 | 人孔止水套管法兰盖 | DN700 | S22053 | 相关图纸联系：王13259578782 | 套 | 108
3 | 人孔止水套管法兰盖 | DN700 | S22053 | 相关图纸联系：王13259578782 | 套 | 46
4 | 不锈钢套管 | DN200 | 304 | 相关图纸联系：王13259578782 | 套 | 16
5 | 不锈钢套管 | Φ500 | 304 | 管长L =450mm，管道压力满足S2.5；一个翼环φ500/φ740，壁厚20mm； | 套 | 4
6 | 不锈钢套管 | DN650 | 304 | 管长L =450mm，管道压力满足S2.5；一个翼环φ650/φ920，壁厚20mm；带一个法兰，法兰参考HG/T20592-2009并采用压力为PN6法兰 | 套 | 8
7 | 不锈钢套管 | DN650 | 304 | 管长L=460mm，带国标法兰，法兰压力PN6（参照HG/T20592-2009）；壁厚满足压力PS2.5即可，一个翼环φ920/φ650厚度20mm | 套 | 4
8 | 不锈钢套管 | Φ500 | 304 | 管长L=460mm，壁厚满足压力S2.5即可，一个翼环φ740/φ500厚度20mm（制作时按照壁厚调整翼环直径，按壁厚加大） | 套 | 2
9 | 不锈钢套管 | DN250 | 304 | 管长L=460mm，带国标法兰，压力PN6（参照HG/T20592-2009）；壁厚满足压力S2.5即可，一个翼环φ450/φ250厚度20mm（制作时按照壁厚调整翼环直径，按壁厚加大） | 套 | 60
10 | 不锈钢套管 | DN500 | 304 | 管长L=460mm，带国标法兰，法兰压力PN6（参照HG/T20592-2009）；壁厚满足压力PS2.5即可，一个翼环φ740/φ500厚度20mm（制作时按照壁厚调整翼环直径，按壁厚加大） | 套 | 8
11 | 不锈钢套管 | Φ800 | 304 | 管长L=460mm，壁厚满足压力S2.5即可，一个翼环φ1070/φ800厚度20mm（制作时按照壁厚调整翼环直径，按壁厚加大） | 套 | 8
12 | 不锈钢套管 | DN250 | 316L | 相关图纸联系：王13259578782 | 套 | 116
13 | 不锈钢套管 | Φ600 | 316L | 相关图纸联系：王13259578782 | 套 | 4
14 | 不锈钢套管 | DN500 | 316L | 相关图纸联系：王13259578782 | 套 | 16
15 | 不锈钢套管 | Φ400 | 316L | 相关图纸联系：王13259578782 | 套 | 4
16 | 不锈钢套管 | Φ350 | 316L | 相关图纸联系：王13259578782 | 套 | 8
17 | 不锈钢套管 | Φ650 | 316L | 相关图纸联系：王13259578782 | 套 | 24
18 | 不锈钢套管 | Φ300 | 316L | 相关图纸联系：王13259578782 | 套 | 12
19 | 不锈钢套管 | DN32 | 316L | 相关图纸联系：王13259578782 | 套 | 8
20 | 不锈钢套管 | DN100 | 316L | 相关图纸联系：王13259578782 | 套 | 8
21 | 刚性防水套管 | DN700 | PN1.0，材质：22053 | 长度765mm，探伤直缝钢管,国标法兰WN700-10RF，材质为S22053ll | 个 | 4
合计（元） | [5 empty] | 470
1、技术参数、相关质量要求：请注明材质及执行标准；后续签订合同需使用。严格按照表中规格及材质进行报价，如有变动，请备注！
2、执行标准：国标
3、质量保证期限：一年
4、交货时间：
5、运输方式：汽运到中宁县石空工业园区指定场地
6、结算方式：支付合同总价的15%作为预付款，第一批货物装车发货，经需方确认后支付合同总价的75%作为发货款，全部货物货到验收合格后支付剩余货款。
7、税率： 13%
8、其它事项：符合现行国家标准；报价含税含运费，超过一页的盖骑缝章！
报价单位：
联系人：
电话/传真：
业务员：胡伟龙 电话：15008632188