## Sheet1
公告编码：FC-LBY-260612-017
询 价 单 报价截止日期：2026年6月15日
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） |  |  |  | 以下内容请供应商填写
序号 | 项目名称 | 物料名称 | 规格型号 | 技术参数 | 基本计量单位 | 数量 | 参考品牌 | 总价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等) | 技术负责人
1 | 四期新生活区及锰二、三厂生态停车场等重点区域监控项目 | 400万全彩POE网络摄像头 | DH-IPC-HFW2449M-A-LED 3.6mm | "补光灯：4颗暖光灯，补光距离：40米(暖光) 分辨率：2688*1520 镜头焦距：3.6mm，支持POE供电，含配套支架" | 套 | 145.000 | 浙江大华 | [6 empty] | 张生彦18695502666 韩宇峰18995335518
2 |  | 400万双目全景智能枪球一体型摄像机 | DH-SDT7424-4F-AD3-i | "像素分辨率全景:400万 2560x1440、细节:400万 2560x1440 补光距离：30m (白光)、150m (红外) 补光灯数量：全景:4颗(白光灯)、细节:2颗(白光灯)4颗(星光红外灯) 镜头焦距：全景:4mm、细节:4.8mm-115mm 光学变倍：24倍 供电方式：DC36V/2.23A （标配） 含配套球机支架" | 套 | 5.000 | 浙江大华
3 |  | 监控硬盘 | ST8000VX004 | 8T SATA接口 | 块 | 52 | 希捷
4 |  | 16口千兆POE交换机 | TL-SG2218P | 16口千兆POE+2光口/180W | 台 | 10.000 | 普联
5 |  | 户外不锈钢配电箱 | 400*300*200mm（长*宽*深） | 壁厚不低于1.2mm | 个 | 37.000 | 国产
6 |  | PVC直接 | Φ25 | 电工线管配件 | 个 | 1050 | 国产
7 |  | 监控立杆 | 5米 | 含配套地笼及配件 | 套 | 12.000 | 国产
8 |  | 光缆 | GYXTW-12B1 | 国标 | 米 | 4000.000 | 国产
9 |  | 六类网线 | UTP-CAT6 | 优质无氧铜导体 | 箱 | 26.000 | 国产
10 |  | 光纤跳线 | SC-SC（3米） | SC-SC单模单芯、电信级 | 条 | 90.000 | 国产
11 |  | 户外R型防水接线盒 | RA150*150*70 | 优质ABS材料 | 个 | 150.000 | 今收
12 |  | 无线网桥 | TL-S5G-5KM | 5公里/千兆/1对 | 套 | 15.000 | 普联
13 |  | 4口全千兆单模单纤POE交换机 | TL-FC324PAB-3 | 2个千兆SC光纤接口,4个千兆RJ45接口，1-4口支持POE供电 基于波分复用技术，单模单纤传输,最远传输距离3公 工作波长: 1550nm(发送). 1310nm (接收) | 台 | 37.000 | 普联
14 |  | PVC穿线管 | Ф25 | 电工线管 | 米 | 4200.000 | 国产
15 |  | 小型断路器 | 2P C20 | 20A | 个 | 2.000 | 正泰
16 |  | 小型断路器 | 10A/2P | 10A | 个 | 45.000 | 正泰
17 |  | 插线板 | TS-103 | 子弹头，带1.8米线 | 个 | 45.000 | 子弹头
18 |  | 水晶头 | TL-EH601-100 | 材质:全新环保PC 接口:RJ45 非屏蔽8芯 规格:100颗/盒 适用网线：Cat5e网线 | 盒 | 4.000 | 普联
19 |  | 42U网络机柜 | 600*1000*2200mm(宽*深*高） | 壁厚不低于1.2mm | 个 | 1.000 | 国产
20 |  | 6U网络机柜 | 600*450*350mm(宽*深*高） | 壁厚不低于1.2mm | 个 | 9.000 | 国产
21 |  | 光纤终端盒 | 单模SC24口满配 | 单模SC24芯终端盒 配置:24个耦合器/24条尾纤 | 个 | 2.000 | 国产
22 |  | 光纤终端盒 | 4口SC单模满配 | 配置:4个耦合器/4条尾纤 | 个 | 37.000 | 国产
23 |  | 电源线 | ZR-RVV2*2.5 | 国标 | 米 | 4000.000 | 国产
24 |  | 大华16盘位64路4K高清网络硬盘录像机 | DH-NVR816-64-HDS3/I | 1.支持最大64路网络视频接入；2.支持多个客户端同时访问平台；3.支持16个SATA接口，单盘最大20TB；4.支持抽拉式硬盘热插拔机箱；5.支持支持4个USB接口(2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口)；6.支持或1、或4、或6、或8、或9、或16、或25、或36、或64等种分割选择；7.支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；8.支持2路VGA输出，2路HDMI输出。同源模式:VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示;异源模式:VGA1和HDMI1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2最大支持4K显示；9.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；10.支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265；11.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；12.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；13.支持接入热成像相机，当触发火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片； | 套 | 1.000 | 浙江大华
25 |  | 稳压器 | TND1-SVC-5 | "5KVA 输入电压: 160~250V输出电压: 220V士4%和110V士8% 频率: 50/60Hz 调整时间:≤6s[当输入电压变化20V时] 冷却方式:自然对流的冷却方式 " | 台 | 1.000 | 正泰
26 |  | 设备安装及调试费用 | / | 包括但不限视频监控系统实施安装中使用的各种辅材、土方开挖、回填、线路敷设、设备安装调试等费用。 | 项 | 1.000 | /
报价日期： |  | 2026-06-12
1、技术参数、相关质量要求：包工包料包施工、epc总包。
2、质量保证期限（年/月）：
3、工期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、交货方式：
5、税率： （）%
6、付款方式： 自行填写
7、是否采用我方合同模版：是
8、供货地址：宁夏中宁县
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县 传 真：0955-5685589、5636431
发件人： 刘滨源 电 话：19995528178
诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | [13 empty] | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)